## NASLOVNICA
ARHINGTRADE d.o.o.
Gajeva 47, 10000 Zagreb, tel. 01/49 22 345, fax. 01/49 22 332, e-mail: info@arhingtrade.hr
Investitor:
Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb
Građevina:
DVORIŠNA ZGRADA FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI ULICA IVANA LEPUŠIĆA 6/1, ZAGREB K.Č. 6918 K.O. CENTAR
Zagreb, SVIBANJ. 2024
TROŠKOVNIK SANACIJA RAVNOG KROVA S HIDROIZOLACIJOM

## 1.TROŠK. SAN.KROVA
| 1. SANACIJA RAVNOG KROVA |  |  |  |  | Prihvatljivi troškovi |  | Neprihvatljivi troškovi
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi zemljanih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i HTZ propisi.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina sa gradilišta.
Obračun iskopanih i nasutih količina vršiti u sraslom stanju materijala, a prema postojećim normama GN. Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova.
Tijekom izvedbe svih radova izvoditelj je dužan odgovorno poštivati sva načela zahtjeva EU „Do no significant harm“ (DNSH) u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. godine o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, što je u skladu s Uredbom o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. Izvoditelj je dužan pažljivo postupiti prilikom rušenja dijelova zgrade strogo postupati prema pravilima Zakona o zaštiti na radu, a srušene materijale treba razdvajati, slagati i trajno zbrinuti na način da se omogući u što većem postotku njihova oporaba i ponovna upotreba (opeka, drvo, metal). Materijale opasne po okoliš treba trajno zbrinuti na zakonski način i o tome sačuvati dokumentaciju.
Prilikom rušenja treba strogo paziti na stabilnost svih konstrukcija, na punu primjenu tehničko - zaštitnih mjera, i bez nanošenja štete drugim susjednim objektima, stanarima i posjedima. Izvođač radova dužan je dogovoriti sa investitorom i projektantom dinamiku izvedbe i ishoditi odobrenje korisnika za vrijeme trajanja aktivnosti.
Za uklanjanje građevinskih elemenata kao: osiguranja konstrukcija, čišćenja, sortiranja, prijenose i prijevoze udaljene cca 50 m na mjesto koje odredi investitor, odnosno sve nekoristivo na gradski deponij. Ovo se odnosi na sve stavke demontaža i skidanja bez obzira da li je opisom posebno istaknuto, a materijali se moraju maksimalno očuvati od oštećenja zbog moguće ponovne primjene. Sve materijale koji se mogu ponovno upotrijebiti na gradilištu treba obraditi i primjereno skladištiti do konačne ugradbe.
Postupak rušenja ne smije utjecati na pogoršanje zdravlja ljudi u blizini gradilišta, a rušenja se moraju odvijati u tijekom dana uz maksimalno moguću zaštitu stambenog okoliša od buke. Sve stavke rušenja, razgradnji i demontaža uključuju i odvoz otpada na gradsku planirku (deponij) uključivo i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje otpada na planirku.
R.br. | Opis stavke | JM | Količina | JC | UC | Količina | Ukupno | Količina | Ukupno | JC EUR | UC EUR
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA
| KROV | [5 empty] | 0 |  | 0
1. | Skidanje šljunka i drugog smeća te ćišćenje površine postojeće hidroizolacije na središnjem krovu dvorišne zgrade. Čišćenje opšavnih limova dimnjaka. Uključivo vertikalni i horizontalni transport. S utovarom i odvozom na deponij. Površina krova 450 m2. Obračun paušalno komplet. | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | paušalno | 1 | 1942.5 | 1942.5 | 28 | 54390 |  | 0 |  | 0
2. | Micanje ili prema potrebi privremena demontaža postojećih 2kom vanjskih jedinica klima uređaja i 2 kom antena radi oslobađanja radne površine poda za postavljanje nove TPO hidroizolaicje krova. Nakon završetka radova na novoj hidroizolaciji ponovne vraćanje ili montaže navedenih uređaja po završetku radova. Obračun paušalno komplet. | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | paušalno | 1 | 3675 | 3675 | 1 | 3675 |  | 0 |  | 0
I | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA UKUPNO | [9 empty] | 0
II | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1. | Dobava materijala te postava krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake (TPO), trake mehanički učvršćene na podlogu. Obračun po m2.
|  | m2 | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2. | Dobava materijala te postava podložnog PES voala (prema potrebi). Obračun po m2.
|  | m2 | 450 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
II | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO | [9 empty] | 0
|  |  |  | Jed. Cijena | Ukupno | Količina | Ukupno | Količina | Ukupno
B | OBRTNIČKI RADOVI
I | LIMARSKI RADOVI
|  |  |  | 326.59 | #REF! | 100 | 32659 |  | 0
1. | Izrada i postava zidnog kompletnog novog opšava od aluminijskog lima, deb 0,7 mm r.š. Ss potrebnim materijalom za pričvršćenje (klameri, kvačice) Fiksiranje preko zadržanog postojećeg opšava. Obračun po m1. | m1 | 68 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 759.58 | #REF! | 113 | 85832.54 | 17 | 12912.86
2. | Izrada i montaža uzazidnog lima i lima oko otvora oko dimnjaka, ventilacija i drugih instalacija. | m1 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | #REF! |  | 118491.54 |  | 12912.86
I | LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | #REF! |  | -306995.58 |  | -20131.42 |  | 0
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO | [9 empty] | 0
REKAPITULACIJA
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
A | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | -35250847.76 |  | -31032793.69 |  | -4218054.07 |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO | [9 empty] | 0
[5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
A+B | SANACIJA RAVNOG KROVA UKUPNO | [9 empty] | 0
|  | UKUPNO |  | 0 | -35250847.76 | 0 |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  | 0 | -8812711.94 | 0 |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  | 0 | -44063559.7 | 0 |  |  |  | 0